## ВВОД
КРИОТЕХНИКА
Новосибирск
Тел: +7(383) 305-43-15
www.criotechnika.ru
info@criotechnika.ru
Опросный лист на расчёт чиллера
Охлаждаемая жидкость / продукт |  | вода
| объемный расход продукта |  | м3/ч
| температура продукта начальная |  | ºС
| температура продукта конечная |  | ºС
Промежуточный теплоноситель |  | не требуется
| промежуточный теплоноситель | -
| температура теплоносителя на обратке | - | ºС
| температура теплоносителя на подаче | - | ºС
Параметры чиллера
| холодопроизводительность, не менее | ОШИБКА ВВОДА! | кВт
| количество компрессоров | не имеет значения
| тип компрессоров | не имеет значения
| тип конденсатора | воздушный на раме агрегата
| тип испарителя | не имеет значения
| тип терморегулируеющего вентиля | не имеет значения
| расположение чиллера | в помещении
| наличие защитного кожуха | нет
| наличие насосного агрегата | нет
| тип гидравлической системы | открытая
Рекомендуемая схема чиллера
Дополнительная информация
Контактные данные
ФИО
телефон
e-mail

## СПРАВОЧНИК (hidden)
ПРОДУКТ |  |  |  | ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ | ТРУБОПРОВОДЫ
молоко | 3.85 | 1033 | -0.56 | - | 4.2 | 1000 | 0 | не имеет значения | 10 | DN10 | 3/8"
квас | 3.81 | 1050 | -2.2 | вода | 4.2 | 1000 | 0 | 1 шт | 15 | DN15 | 1/2"
пиво | 3.81 | 1050 | -2.2 | пропиленгликоль 33% | 3.88 | 1030 | -15 | 2 шт | 20 | DN20 | 3/4"
вода | 4.2 | 1000 | 0 | пропиленгликоль 35% | 3.72 | 1045 | -20 | 3 шт | 25 | DN25 | 1"
пропиленгликоль 33% | 3.88 | 1030 | -15 | пропиленгликоль 40% | 3.68 | 1050 | -25 | 4 шт | 30 | DN32 | 1"
пропиленгликоль 35% | 3.72 | 1045 | -20 | пропиленгликоль 50% | 3.45 | 1066 | -35 | 5 шт | 35 | DN33 | 1"
пропиленгликоль 40% | 3.68 | 1050 | -25 | пропиленгликоль 55% | 3.45 | 1068 | -45 | не имеет значения | 40 | DN40 | 1 1/4"
пропиленгликоль 50% | 3.45 | 1066 | -35 | этиленгликоль 33% | 3.69 | 1038 | -15 | поршевой | 50 | DN50 | 1 1/2"
пропиленгликоль 55% | 3.45 | 1068 | -45 | этиленгликоль 35% | 3.61 | 1045 | -20 | спиральный | 65 | DN65 | 2"
этиленгликоль 33% | 3.69 | 1038 | -15 | этиленгликоль 40% | 3.52 | 1052 | -25 | винтовой | 70 | DN80 | 2 1/2"
этиленгликоль 35% | 3.61 | 1045 | -20 | этиленгликоль 45% | 3.44 | 1058 | -30 | не имеет значения | 75 | DN80 | 2 1/2"
этиленгликоль 40% | 3.52 | 1052 | -25 | этиленгликоль 50% | 3.35 | 1064 | -35 | водяной на раме агрегата | 80 | DN80 | 2 1/2"
этиленгликоль 45% | 3.44 | 1058 | -30 |  |  |  |  | воздушный на раме агрегата | 85 | DN90 | 3 1/2"
этиленгликоль 50% | 3.35 | 1064 | -35 |  |  |  |  | воздушный выносной | 90 | DN90 | 3 1/2"
[8 empty] | не имеет значения | 95 | DN100 | 4"
[8 empty] | пластинчатый паянный | 100 | DN100 | 4"
[8 empty] | разборный пластинчатый | 105 | DN100 | 4"
[8 empty] | кожухотрубный | 110 | DN100 | 4"
[8 empty] | не имеет значения | 115 | DN125 | 5"
[8 empty] | механический ТРВ | 120 | DN125 | 5"
[8 empty] | электронный ТРВ | 125 | DN125 | 5"
[8 empty] | на улице | 130 | DN125 | 5"
[8 empty] | в помещении | 135 | DN150 | 6"
[8 empty] | да | 140 | DN150 | 6"
[8 empty] | нет | 145 | DN150 | 6"
[8 empty] | открытая | 150 | DN150 | 6"
закрытая

## РАСЧЕТ (hidden)
Продукт | вода
tнач | 0 | ºС | Температура жидкости начальная расчетная.
tкон | 0 | ºС | Температура жидкости конечная.
C | 4.2 | кДж/(кг*К) | Теплоемкость жидкости.
ρ | 1000 | кг/м3 | Плотность жидкости.
G | 0 | м3/ч | Объемный расход жидкости.
m | 0 | кг/ч | Массовый расход жидкости.
Qх | 0 | кВт | Требуемая холодопроизводительность.
Теплоноситель | не требуется
Cтн | 4.2 | кДж/(кг*К) | Теплоемкость теплоносителя.
ρтп | 1000 | кг/м3 | Плотность теплоносителя.
Gтп | - | м3/ч | Объемный расход теплоносителя.
tобр | - | ºС | Температура жидкости конечная.
tпод | - | ºС | Температура жидкости начальная расчетная.
Расчет требуемого диаметра трубопровода
Q | 0 | Вт | Производительность + Запас 10% |  | Q+10% по СНиП 2.04.05-91
T | 0 | К | Разность температур
C | 4200 | Дж/(кг*К) | Теплоемкость
ρ | 1000 | кг/м3 | Плотность
m | #DIV/0! | кг/c | Массовый расход
G | #DIV/0! | м3/с | Объемный расход |  | #DIV/0! | м3/час | #DIV/0! | м3/сутки
ώ | 1.2 | м/с | Скорость максимальная
s | #DIV/0! | м2 | Проходное сечение труб | 0.0070846 | проверочное сечение труб
d0 | #DIV/0! | мм | Диаметр расчётный
| #DIV/0! | #DIV/0! | Вход / Выход
d0 | 95 | мм | Диаметр проверочный |  |  |  | Значения скорости:
ώ | #DIV/0! | м/с | Скорость |  |  |  | всасывание | (ώ=0,5-1)
l | 30 | м | Длина труб |  |  |  | нагнетание | (ώ=0,8-1,3)
λ | 0.025 |  | Коэффициент гидравлического сопротивления
V | 0.21254 | м3 | Объем труб |  |  |  | Расчет объемов раствора
[7 empty] | Раствор % | Объем, л
[7 empty] | 40 | 6500
[7 empty] | 100 | 2600
Vсист | 0 | л | Минимальный объем системы
Расчет гидравлических потерь
G | #DIV/0! | м3/час | Объемный расход |  | #DIV/0! | м3/сек | #DIV/0! | л/сек
ρ | 1000 | кг/м3 | Плотность
d0 | #DIV/0! | мм | Диаметр
l | 30 | м | Длина труб
s | #DIV/0! | м2 | Проходное сечение труб
ώ | #DIV/0! | м/с | Скорость
h1 | 0 | м | Подъем
h2 | 0 | м | Спуск
λ | 0.06 |  | Коэффициент гидравлического сопротивления
ζ | 23.3 |  | Коэффициент местных сопротивлений
Δpто | 70000 | Па | Потери давления в теплообменнике чиллера
ΔPl | #DIV/0! | Па | Потери давления по длине
ΔPi | #DIV/0! | Па | Потери давления по местным сопротивлениям
ΔPh1 | 0 | Па | Потери давления по высоте
ΔPh2 | 0 | Па | Потери давления по высоте
ΔP | #DIV/0! | Па | Общие потери давления
| #DIV/0! | м
| #DIV/0! | бар
Подсчет местных сопротивлений
№ | Название элемента | Количество элементов в гидросистеме | К-т местного сопротивления для базовой гидросистемы | Итого
1 | Тройник | 0 | 2 | 0
2 | Изгиб | 0 | 0.1 | 0
3 | Поворот | 20 | 1 | 20
4 | Вход в насос | 1 | 0.15 | 0.15
5 | Выход из насоса | 1 | 0.15 | 0.15
6 | Вход в цилиндр | 2 | 1 | 2
7 | Выход из цилиндра | 2 | 0.5 | 1
8 | Обратный клапан | 0 | 2.5 | 0
Всего |  |  |  | 23.3